{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A9 / RXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM50A3V1B9 / RXM50A5V1B8"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.4"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","5"]
["","Max.","","kW","5.4"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","1.4"]
["","Nom.","","kW","5.8"]
["","Max.","","kW","6.2"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.67"]
["","COP","","","3.71"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","681"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A"]
["","","Riscaldamento","","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","5"]
["","SEER","","","7.2"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","243"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","4.1"]
["","SCOP/A","","","4.26"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","3.34"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1346"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]